**Техническое задание**

**На выполнение экспертизы промышленной безопасности резервуаров ЗАО «ТОК», в 2013 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование разделов** | **Содержание раздела** |
| 1. Наименование проекта (договора) | Экспертиза промышленной безопасности резервуаров ЗАО «ТОК», в 2013 году. |
| 2. Географическое положение | Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, склад ГСМ, хоззона Аэропорта . |
| 3. Заказчик | ЗАО «ТОК» |
| 4. Вид работ и услуг | 1. Проведение экспертизы промышленной безопасности резервуаров РВС 3000 м³, РГС 1 м³, РГС 5 м³, РГС 4 м³, РГС 25 м³ (3 ед.), РГС 60 м³.  2. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности и полного технического обследования с указанием срока дальнейшей эксплуатации. |
| 5. Сроки работ | До 31 августа 2013 г. |
| 6. Общие требования | Соответствие требованиям последней редакции ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. и требованиям нормативных документов. |
| 7. Требования к технологии | Подрядчику предоставить программы для выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности резервуаров. |
| 8. Требования к расчету стоимости | Подрядчик предоставляет сметы на каждый тип резервуара для работ по экспертизе промышленной безопасности. |
| 9. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | - Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования действующих законодательных, правовых актов, правил и инструкций по ПБОТОС Российской Федерации и иных правовых актов об охране труда и окружающей среды.  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами.  - Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с техническим заданием и в установленные сроки.  - Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы подрядчика. |
| 10. Особые условия | - Обеспечивать конфиденциальность информации, документации. Не передавать третьим лицам информацию, полученную в ходе исполнения настоящего договора.  - Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке работ, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в работе в разумные сроки по согласованию сторон. |
| 11. Требования к поставке документации | - Предоставление исполнительной документации (заключение экспертизы промышленной безопасности) на бумажном носителе, в двух экземплярах. |